## 时差统计
测量时间 | 第一轮上游正向第二次 | 第一轮上游反向第二次 | 第一轮上游正向第三次 | 第一轮上游反向第三次 | 第一轮下游正向第二次 | 第一轮下游反向第二次 | 第一轮下游正向第三次 | 第一轮下游反向第三次 | 第二轮上游正向第二次 | 第二轮上游反向第二次 | 第二轮上游正向第三次 | 第二轮上游反向第三次 | 第二轮下游正向第二次 | 第二轮下游反向第二次 | 第二轮下游正向第三次 | 第二轮下游反向第三次 | 第二轮上游正向第二次脉宽 | 第二轮上游反向第二次脉宽 | 第二轮上游正向第三次脉宽 | 第二轮上游反向第三次脉宽 | 第二轮下游正向第二次脉宽 | 第二轮下游反向第二次脉宽 | 第二轮下游正向第三次脉宽 | 第二轮下游反向第三次脉宽 | 第二轮上游正向第二次脉宽 | 第二轮上游反向第二次脉宽 | 第二轮上游正向第三次脉宽 | 第二轮上游反向第三次脉宽 | 第二轮下游正向第二次脉宽 | 第二轮下游反向第二次脉宽 | 第二轮下游正向第三次脉宽 | 第二轮下游反向第三次脉宽 | 时差 | 时差 | 时差 | 时差 | 时差 | 时差 | 时差 | 时差 | 极差1 | 平均差计数1 | 极差2 | 平均差计数2 | 流量状态1 | 流量状态2 | 最小管程1 | 最大管程1 | 最小管程2 | 最大管程2 | 原始时差1 | 原始时差2 | 计算时差1 | 计算时差2 | 管程 | 管程 | 管程 | 管程 | 管程 | 管程 | 管程 | 管程 | 参考管程 | 参考管程 | 参考管程 | 参考管程 | 参考管程 | 参考管程 | 参考管程 | 参考管程 | 瞬时流量 | 累计流量 | 报警流量1 | 报警流量2 | 报警流量3 | 报警流量4 | 标准管程 | 参考管程 | 温度 | 阈值 | 测量次数
11:12:31.008 | 820.8923 | 815.5655 | 820.9027 | 815.5601 | 815.5785 | 820.8863 | 815.5168 | 820.9221 | 820.8702 | 815.548 | 820.9056 | 815.5158 | 815.5582 | 820.8899 | 815.5504 | 820.9253 | 0.78 | 0.78 | 0.764 | 0.764 | 0.724 | 0.756 | 0.764 | 0.803 | 0.764 | 0.795 | 0.803 | 0.772 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 349100 | 350136 | 347848 | 354242 | 348796 | 353226 | 349412 | 352250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5441 | 0 | 350626 | 0 | 350964 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 291280 | 2459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.88 | ↑15 | 16
11:12:32.011 | 820.8856 | 815.505 | 820.8999 | 815.5547 | 815.5593 | 820.9507 | 815.5439 | 820.8842 | 820.8695 | 815.5649 | 820.8671 | 815.5432 | 815.5485 | 820.8934 | 815.5487 | 820.9018 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.78 | 0.772 | 0.756 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 352624 | 350306 | 353330 | 349982 | 347640 | 348908 | 350280 | 350824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5442 | 0 | 350486 | 0 | 350702 | 5441 | 5441 | 5442 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5337 | 5337 | 5338 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 291326 | 2459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.88 | ↑15 | 16
11:12:33.008 | 820.9166 | 815.582 | 820.8919 | 815.5855 | 815.5339 | 820.8862 | 815.558 | 820.9057 | 820.8965 | 815.5942 | 820.895 | 815.5445 | 815.5168 | 820.8822 | 815.6143 | 820.9249 | 0.764 | 0.74 | 0.764 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.74 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 349608 | 347762 | 350770 | 350468 | 347492 | 350646 | 351626 | 348034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5442 | 0 | 349550 | 0 | 350220 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5442 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5338 | 291326 | 2459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.88 | ↑15 | 16
11:12:34.010 | 820.8913 | 815.5547 | 820.8991 | 815.5802 | 815.5681 | 820.9378 | 815.5687 | 820.9312 | 820.9317 | 815.5824 | 820.9076 | 815.5226 | 815.5656 | 820.9444 | 815.5303 | 820.9095 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 349738 | 348584 | 351908 | 351440 | 350576 | 352906 | 352508 | 352536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5442 | 0 | 351274 | 0 | 350436 | 5441 | 5441 | 5442 | 5441 | 5442 | 5441 | 5442 | 5441 | 5337 | 5337 | 5338 | 5337 | 5338 | 5337 | 5338 | 5337 | 291186 | 2459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.88 | ↑15 | 16
11:12:34.992 | 820.9223 | 815.5769 | 820.9383 | 815.556 | 815.5542 | 820.8667 | 815.5839 | 820.8446 | 820.8748 | 815.5742 | 820.8939 | 815.5295 | 815.5452 | 820.9727 | 815.5414 | 820.8877 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.78 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.74 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 350320 | 352736 | 348156 | 344766 | 347378 | 351560 | 355698 | 350378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5442 | 0 | 350124 | 0 | 350316 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5442 | 5441 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5338 | 5337 | 290988 | 2459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.89 | ↑15 | 16
11:12:35.994 | 820.9077 | 815.5684 | 820.9168 | 815.5253 | 815.5108 | 820.9185 | 815.5493 | 820.9033 | 820.9426 | 815.5039 | 820.9427 | 815.5436 | 815.5734 | 820.9126 | 815.5165 | 820.8601 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 349912 | 353334 | 354400 | 350878 | 356428 | 353832 | 349912 | 350202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5441 | 0 | 352362 | 0 | 351253 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 290988 | 2459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.89 | ↑15 | 16
11:12:37.010 | 820.9376 | 815.5792 | 820.8705 | 815.5686 | 815.5537 | 820.9163 | 815.5751 | 820.9111 | 820.8956 | 815.5688 | 820.9236 | 815.5795 | 815.5153 | 820.875 | 815.5757 | 820.8913 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.803 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 351166 | 347464 | 351444 | 349694 | 349102 | 350232 | 351250 | 348362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5442 | 0 | 349839 | 0 | 350775 | 5442 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5442 | 5441 | 5441 | 5338 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5338 | 5337 | 5337 | 290946 | 2459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.89 | ↑15 | 16
11:12:38.008 | 820.8977 | 815.5426 | 820.88 | 815.5255 | 815.5359 | 820.9143 | 815.5985 | 820.9068 | 820.9326 | 815.5645 | 820.9154 | 815.5361 | 815.5573 | 820.9502 | 815.5363 | 820.9191 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 350948 | 350916 | 352478 | 347886 | 351802 | 352534 | 353426 | 352768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5442 | 0 | 351594 | 0 | 351265 | 5441 | 5441 | 5441 | 5442 | 5441 | 5441 | 5442 | 5441 | 5337 | 5337 | 5337 | 5338 | 5337 | 5337 | 5338 | 5337 | 291061 | 2460 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.89 | ↑15 | 16
11:12:39.007 | 820.9288 | 815.5547 | 820.8931 | 815.5649 | 815.5027 | 820.8772 | 815.5576 | 820.9375 | 820.9341 | 815.5533 | 820.8927 | 815.5562 | 815.5664 | 820.8721 | 815.5552 | 820.9198 | 0.74 | 0.74 | 0.764 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.78 | 0.772 | 0.764 | 0.724 | 0.756 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 352196 | 349182 | 352226 | 352576 | 352638 | 349736 | 347712 | 351572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5441 | 0 | 350979 | 0 | 350804 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 291160 | 2460 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.9 | ↑15 | 16
11:12:40.008 | 820.876 | 815.5428 | 820.9073 | 815.568 | 815.5356 | 820.9004 | 815.5495 | 820.9106 | 820.8699 | 815.5494 | 820.9134 | 815.544 | 815.5496 | 820.9129 | 815.5343 | 820.8944 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.78 | 0.78 | 0.764 | 0.764 | 349518 | 349918 | 351592 | 351344 | 348682 | 351888 | 351490 | 351282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5441 | 0 | 350714 | 0 | 351095 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 291300 | 2460 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.9 | ↑15 | 16
11:12:41.008 | 820.9274 | 815.5679 | 820.8986 | 815.5163 | 815.5501 | 820.8866 | 815.5708 | 820.9285 | 820.9049 | 815.5843 | 820.855 | 815.564 | 815.5318 | 820.9083 | 815.5397 | 820.8943 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.78 | 0.756 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.74 | 0.764 | 351238 | 352736 | 349736 | 351122 | 348692 | 346752 | 352356 | 350922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5441 | 0 | 350444 | 0 | 350712 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 291300 | 2460 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.9 | ↑15 | 16
11:12:42.009 | 820.9278 | 815.5566 | 820.8613 | 815.5445 | 815.5725 | 820.8927 | 815.5113 | 820.9213 | 820.8583 | 815.573 | 820.912 | 815.5347 | 815.5714 | 820.8696 | 815.5621 | 820.9092 | 0.74 | 0.74 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 352008 | 348438 | 348664 | 354554 | 346380 | 352410 | 347224 | 350422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5441 | 0 | 350012 | 0 | 350390 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 291186 | 2460 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.9 | ↑15 | 16
11:12:43.008 | 820.913 | 815.5307 | 820.9376 | 815.5355 | 815.5516 | 820.9299 | 815.5952 | 820.9228 | 820.9258 | 815.6004 | 820.9003 | 815.5415 | 815.557 | 820.8909 | 815.492 | 820.8674 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.74 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 352734 | 354036 | 352474 | 349146 | 349008 | 351200 | 349568 | 352284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5442 | 0 | 351306 | 0 | 350587 | 5441 | 5441 | 5441 | 5442 | 5442 | 5441 | 5441 | 5441 | 5337 | 5337 | 5337 | 5338 | 5338 | 5337 | 5337 | 5337 | 291149 | 2460 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.9 | ↑15 | 16
11:12:44.008 | 820.8925 | 815.5493 | 820.8705 | 815.57 | 815.587 | 820.9151 | 815.5706 | 820.8809 | 820.8712 | 815.4949 | 820.9303 | 815.5654 | 815.572 | 820.9127 | 815.5483 | 820.8764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 350176 | 347374 | 349180 | 348014 | 352342 | 351590 | 350012 | 349178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5442 | 0 | 349733 | 0 | 350350 | 5441 | 5441 | 5442 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5337 | 5337 | 5338 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 290998 | 2460 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.9 | ↑15 | 16
11:12:45.008 | 820.9495 | 815.5583 | 820.9162 | 815.565 | 815.5299 | 820.8906 | 815.5462 | 820.8953 | 820.8991 | 815.539 | 820.9112 | 815.5483 | 815.5976 | 820.8941 | 815.5407 | 820.9234 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 353322 | 350694 | 351320 | 350558 | 351274 | 351458 | 347114 | 352756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5442 | 0 | 351062 | 0 | 350700 | 5442 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5338 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 290977 | 2460 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.9 | ↑15 | 16
11:12:46.008 | 820.898 | 815.5235 | 820.8942 | 815.559 | 815.558 | 820.8857 | 815.5373 | 820.9045 | 820.9024 | 815.5433 | 820.8933 | 815.5594 | 815.5652 | 820.8983 | 815.545 | 820.88 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 352222 | 349646 | 349154 | 351744 | 351212 | 349562 | 349510 | 349634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5441 | 0 | 350335 | 0 | 350376 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 290910 | 2460 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.9 | ↑15 | 16
11:12:47.008 | 820.8579 | 815.5428 | 820.926 | 815.5628 | 815.5397 | 820.8996 | 815.5738 | 820.9366 | 820.9255 | 815.5392 | 820.8953 | 815.5247 | 815.5374 | 820.8934 | 815.4809 | 820.9125 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.74 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.795 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.74 | 0.74 | 0.724 | 0.764 | 348326 | 351480 | 351262 | 351458 | 352996 | 351966 | 351010 | 355964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5442 | 0 | 351807 | 0 | 351068 | 5441 | 5441 | 5441 | 5442 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5337 | 5337 | 5337 | 5338 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 290910 | 2460 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.91 | ↑15 | 16
11:12:48.006 | 820.9209 | 815.5618 | 820.9013 | 815.4939 | 815.5318 | 820.8696 | 815.5159 | 820.8791 | 820.875 | 815.5529 | 820.892 | 815.5373 | 815.564 | 820.8665 | 815.5609 | 820.8937 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.78 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.74 | 0.756 | 351210 | 354378 | 349820 | 351480 | 348792 | 350928 | 347506 | 349490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5441 | 0 | 350450 | 0 | 350864 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 291003 | 2460 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.91 | ↑15 | 16
11:12:49.009 | 820.8647 | 815.5244 | 820.9003 | 815.5317 | 815.5305 | 820.8797 | 815.5366 | 820.9037 | 820.8736 | 815.5101 | 820.8732 | 815.5387 | 815.5484 | 820.8769 | 815.5775 | 820.8927 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.795 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 349980 | 351834 | 350562 | 351736 | 351502 | 349606 | 349212 | 348334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5441 | 0 | 350345 | 0 | 350867 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 291066 | 2460 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.91 | ↑15 | 16
11:12:49.997 | 820.909 | 815.5781 | 820.8729 | 815.5449 | 815.5508 | 820.8728 | 815.5569 | 820.8798 | 820.8954 | 815.5881 | 820.9325 | 815.546 | 815.5545 | 820.8993 | 815.5285 | 820.891 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.74 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 349364 | 349178 | 348784 | 348842 | 347818 | 353012 | 350274 | 351440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5441 | 0 | 349839 | 0 | 350211 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 291066 | 2461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.91 | ↑15 | 16
11:12:51.008 | 820.9031 | 815.5603 | 820.8943 | 815.5858 | 815.5368 | 820.8642 | 815.5492 | 820.8418 | 820.8745 | 815.5145 | 820.8667 | 815.5245 | 815.5606 | 820.8725 | 815.54 | 820.9015 | 0.756 | 0.74 | 0.764 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.78 | 0.764 | 0.764 | 0.78 | 0.764 | 0.756 | 0.709 | 350140 | 347896 | 349134 | 346852 | 351272 | 350102 | 348122 | 351372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5441 | 0 | 349361 | 0 | 349848 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 290961 | 2461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.91 | ↑15 | 16
11:12:52.009 | 819.9063 | 816.7795 | 817.5916 | 818.0636 | 818.0167 | 818.0204 | 817.9916 | 817.9881 | 817.997 | 818.0054 | 818.0105 | 818.004 | 818.0051 | 818.0059 | 818.0057 | 818.0099 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 204920 | -30936 | 246 | -228 | -548 | 424 | 54 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5438 | 5442 | 0 | 21775 | 0 | 240325 | 5442 | 5438 | 5440 | 5439 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5338 | 5334 | 5336 | 5335 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 290857 | 2461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.91 | ↑15 | 16
11:12:53.008 | 818.8032 | 817.0553 | 819.8382 | 816.3847 | 814.1426 | 818.3116 | 813.1019 | 829.8681 | 819.5816 | 814.1894 | 819.5378 | 814.3966 | 815.4066 | 820.7044 | 815.4823 | 820.7552 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.433 | 0.047 | 0.039 | 0.756 | 0.449 | 0.417 | 0.433 | 0.504 | 0.74 | 0.756 | 0.756 | 0.74 | 114548 | 226328 | 273216 | 1098790 | 353386 | 336932 | 347196 | 345566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5425 | 5467 | 0 | 386995 | 0 | 232287 | 5439 | 5440 | 5425 | 5467 | 5431 | 5431 | 5440 | 5440 | 5335 | 5336 | 5321 | 5362 | 5327 | 5327 | 5336 | 5336 | 267510 | 2461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.91 | ↑15 | 16
11:12:54.008 | 820.8233 | 815.5511 | 820.7994 | 815.4668 | 815.4661 | 820.7963 | 815.4654 | 820.8344 | 820.8288 | 815.5792 | 820.8255 | 815.5809 | 815.5408 | 820.8469 | 815.5568 | 820.9096 | 0.756 | 0.724 | 0.756 | 0.756 | 0.74 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 345518 | 349480 | 349318 | 351864 | 344032 | 343712 | 347738 | 350798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5441 | 0 | 347807 | 0 | 231769 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 242287 | 2461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.91 | ↑15 | 16
11:12:55.008 | 820.7687 | 815.7651 | 820.1875 | 816.4604 | 817.9818 | 817.9871 | 818.021 | 818.029 | 818.0136 | 817.997 | 817.9979 | 818.0107 | 818.0058 | 818.0072 | 818.0038 | 818.006 | 0.78 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.795 | 0.764 | 0.764 | 327918 | 244262 | 346 | 524 | 1086 | -834 | 96 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5439 | 5442 | 0 | 71692 | 0 | 248408 | 5442 | 5442 | 5439 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5338 | 5338 | 5335 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 220865 | 2461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:12:56.008 | 818.0064 | 818.0055 | 818.0062 | 818.0065 | 818.0083 | 818.0154 | 818.0105 | 818.0136 | 820.5503 | 815.6884 | 820.7513 | 815.4583 | 824.9566 | 818.389 | 813.701 | 818.6573 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.11 | 0.378 | 0.079 | 56 | -16 | 464 | 206 | 318630 | 346882 | -430412 | 324816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5425 | 5469 | 0 | 70078 | 0 | 163005 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5469 | 5425 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5364 | 5321 | 196070 | 2461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:12:57.008 | 820.0005 | 815.0176 | 820.1811 | 814.707 | 815.3429 | 820.7125 | 815.4296 | 820.6836 | 820.7184 | 815.3671 | 820.7566 | 815.4582 | 815.5774 | 820.8236 | 815.5581 | 820.8114 | 0.543 | 0.63 | 0.63 | 0.543 | 0.724 | 0.74 | 0.756 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.756 | 0.74 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.724 | 326558 | 358748 | 351902 | 344322 | 350704 | 347236 | 343810 | 344280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5435 | 5441 | 0 | 345945 | 0 | 162385 | 5436 | 5435 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5441 | 5441 | 5332 | 5331 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5337 | 5337 | 178227 | 2461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:12:58.008 | 820.8718 | 815.5817 | 820.8382 | 815.5974 | 815.5531 | 820.8438 | 815.5636 | 820.8681 | 820.7956 | 815.5802 | 820.8983 | 815.5478 | 815.5998 | 820.8995 | 815.5869 | 820.8641 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.78 | 0.756 | 0.764 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.74 | 0.756 | 346688 | 343466 | 346726 | 347630 | 341792 | 350652 | 347326 | 345850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5441 | 0 | 346266 | 0 | 253909 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 179884 | 2461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:12:59.008 | 820.8776 | 815.5896 | 820.8958 | 815.5741 | 818.0191 | 817.9833 | 817.9242 | 817.9813 | 818.0158 | 818.0228 | 818.0114 | 817.999 | 818.0107 | 818.0155 | 818.0164 | 818.011 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.756 | 0.78 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 346560 | 348760 | -2348 | 3740 | -458 | 814 | 314 | -352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5439 | 5441 | 0 | 87128 | 0 | 259779 | 5441 | 5441 | 5440 | 5439 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5337 | 5337 | 5336 | 5335 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 184470 | 2461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:00.008 | 818.013 | 818.0137 | 818.0155 | 818.0161 | 818.0168 | 818.0174 | 818.0143 | 818.0164 | 818.0182 | 818.0186 | 818.0223 | 817.7365 | 815.6326 | 820.7965 | 815.4004 | 820.6148 | 0.764 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.724 | 0.724 | -48 | -40 | 36 | 132 | -28 | 18728 | 338422 | 341730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5439 | 5441 | 0 | 87366 | 0 | 173586 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5439 | 5441 | 5440 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5335 | 5337 | 5336 | 172294 | 2461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:01.009 | 820.282 | 815.0697 | 820.3142 | 815.2143 | 815.421 | 820.634 | 815.4314 | 820.7795 | 820.6372 | 815.4523 | 820.7589 | 815.5475 | 815.4399 | 820.7944 | 815.5484 | 820.8472 | 0.622 | 0.669 | 0.622 | 0.685 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.756 | 0.724 | 0.74 | 0.74 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 341596 | 334226 | 341640 | 350494 | 339792 | 341536 | 350912 | 347262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5437 | 5441 | 0 | 343432 | 0 | 172642 | 5437 | 5438 | 5440 | 5440 | 5440 | 5441 | 5440 | 5441 | 5333 | 5334 | 5336 | 5336 | 5336 | 5337 | 5336 | 5337 | 156460 | 2461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:02.008 | 820.876 | 815.5824 | 820.8568 | 815.5833 | 815.5848 | 820.497 | 815.9727 | 819.3394 | 817.9822 | 818.0079 | 818.0322 | 818.02 | 817.9966 | 817.9957 | 818.0053 | 818.0141 | 0.764 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.74 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.78 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 346920 | 345600 | 321924 | 220638 | -1686 | 796 | -54 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5437 | 5441 | 0 | 154339 | 0 | 195045 | 5441 | 5441 | 5440 | 5437 | 5439 | 5440 | 5439 | 5440 | 5337 | 5337 | 5336 | 5333 | 5335 | 5336 | 5335 | 5336 | 163191 | 2461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:03.008 | 818.0132 | 818.0064 | 818.0033 | 818.0093 | 817.2093 | 819.6563 | 816.5371 | 820.2418 | 819.0779 | 813.7734 | 828.1 | 831.9697 | 813.8327 | 819.2419 | 813.9035 | 819.3723 | 0.78 | 0.764 | 0.78 | 0.772 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.315 | 0.291 | 0.646 | 0.567 | 0.417 | 0.354 | 0.354 | 0.449 | 448 | -394 | 160360 | 242788 | 347640 | -253606 | 354500 | 358404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5427 | 5536 | 0 | 151267 | 0 | 224765 | 5440 | 5440 | 5443 | 5443 | 5427 | 5536 | 5428 | 5429 | 5336 | 5336 | 5339 | 5339 | 5323 | 5430 | 5324 | 5325 | 174018 | 2461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:04.008 | 820.4578 | 815.4021 | 820.6367 | 815.4042 | 815.5973 | 820.8665 | 815.5462 | 820.7578 | 820.6398 | 815.8209 | 819.9932 | 816.6262 | 817.9924 | 818.0169 | 818.044 | 818.0264 | 0.685 | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.756 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 331328 | 342914 | 345320 | 341552 | 315808 | 220654 | 1606 | -1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5439 | 5442 | 0 | 237253 | 0 | 189372 | 5439 | 5440 | 5441 | 5441 | 5441 | 5442 | 5440 | 5440 | 5335 | 5336 | 5337 | 5337 | 5337 | 5338 | 5336 | 5336 | 160521 | 2461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:05.008 | 818.0074 | 818.0144 | 818.0204 | 818.0198 | 818.0145 | 818.0124 | 818.0178 | 818.019 | 820.3703 | 816.0031 | 820.5473 | 815.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.756 | 0.724 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | -460 | 46 | -138 | 76 | 286206 | 312468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5440 | 5441 | 0 | 99699 | 0 | 171158 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5441 | 5441 | 0 | 0 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5337 | 5337 | 0 | 0 | 149683 | 2461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:06.008 | 828.7729 | 823.6338 | 829.6521 | 813.2138 | 815.2942 | 820.5688 | 815.4374 | 820.6426 | 820.7451 | 815.5136 | 820.8132 | 815.5842 | 815.9193 | 819.7279 | 816.9053 | 817.6821 | 0.74 | 0.724 | 0.756 | 0.189 | 0.709 | 0.724 | 0.756 | 0.724 | 0.74 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 336792 | 1077302 | 345674 | 341126 | 342854 | 342690 | 249606 | 50906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5434 | 5505 | 0 | 385868 | 0 | 218673 | 5505 | 5467 | 5439 | 5440 | 5441 | 5441 | 5438 | 5434 | 5400 | 5362 | 5335 | 5336 | 5337 | 5337 | 5334 | 5330 | 159078 | 2461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:07.008 | 818.0379 | 818.0334 | 817.9957 | 817.9919 | 818.0268 | 818.0278 | 818.0147 | 818.0107 | 818.0164 | 818.0247 | 818.0223 | 818.0149 | 816.2689 | 820.4267 | 815.9751 | 820.6456 | 0.764 | 0.764 | 0.78 | 0.78 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.74 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.78 | 292 | 248 | 66 | -264 | -540 | 484 | 272486 | 306082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5439 | 5442 | 0 | 72356 | 0 | 163708 | 5440 | 5439 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5442 | 5442 | 5336 | 5335 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5338 | 5338 | 158774 | 2461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:08.008 | 856.4767 | 841.3598 | 836.9472 | 832.4212 | 823.4764 | 830.2628 | 813.7228 | 819.4015 | 820.579 | 815.3383 | 820.618 | 815.3736 | 815.5909 | 820.7988 | 815.5804 | 820.8059 | 0.457 | 0.441 | 0.52 | 0.551 | 0.709 | 0.74 | 0.197 | 0.457 | 0.709 | 0.709 | 0.756 | 0.74 | 0.756 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 990704 | 296616 | 444750 | 372158 | 343452 | 343696 | 341308 | 342456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5428 | 5687 | 0 | 434392 | 0 | 246679 | 5687 | 5573 | 5510 | 5428 | 5439 | 5439 | 5441 | 5441 | 5578 | 5466 | 5405 | 5324 | 5335 | 5335 | 5337 | 5337 | 164994 | 2462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:09.008 | 820.8371 | 815.6078 | 820.8241 | 815.7063 | 818.0204 | 818.0696 | 818.0318 | 817.9992 | 818.0097 | 818.0357 | 818.0315 | 818.0081 | 818.0187 | 818.0178 | 818.0208 | 818.0148 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.724 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.74 | 0.764 | 342710 | 335400 | 3224 | -2138 | -1702 | 1532 | -60 | -394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5440 | 5442 | 0 | 84821 | 0 | 168597 | 5441 | 5442 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5337 | 5338 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 153315 | 2462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:10.007 | 820.2832 | 816.0927 | 820.5185 | 815.8356 | 0 | 899.9489 | 0 | 0 | 828.2256 | 823.5331 | 830.1078 | 825.3609 | 815.2309 | 820.6342 | 815.454 | 820.7546 | 0.756 | 0.764 | 0.756 | 0.756 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.701 | 0.709 | 0.764 | 0.74 | 0.685 | 0.724 | 0.74 | 0.756 | 274628 | 306898 | 0 | 0 | 307528 | 311090 | 354112 | 347382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5439 | 5517 | 0 | 316939 | 0 | 256521 | 5441 | 5441 | 0 | 0 | 5503 | 5517 | 5439 | 5440 | 5337 | 5337 | 0 | 0 | 5398 | 5411 | 5335 | 5336 | 165228 | 2462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:11.009 | 820.8407 | 815.5537 | 820.8358 | 815.579 | 817.3534 | 817.8641 | 818.0498 | 817.9899 | 817.9941 | 818.0332 | 818.0403 | 818.0093 | 818.0149 | 818.0227 | 818.0278 | 818.0209 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 346492 | 344514 | 33466 | -3928 | -2568 | 2036 | 514 | -454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5436 | 5441 | 0 | 90009 | 0 | 170320 | 5441 | 5441 | 5436 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5337 | 5337 | 5332 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 165055 | 2462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:12.009 | 818.0183 | 817.8963 | 819.0388 | 817.037 | 824.5945 | 839.2976 | 822.2308 | 838.1016 | 826.6685 | 822.9901 | 828.5757 | 823.2369 | 815.0844 | 820.4965 | 815.3083 | 820.6111 | 0.764 | 0.764 | 0.772 | 0.78 | 0.724 | 0.748 | 0.472 | 0.583 | 0.181 | 0.685 | 0.724 | 0.756 | 0.669 | 0.701 | 0.701 | 0.701 | 7992 | 131190 | 963584 | 1040112 | 241070 | 349884 | 354686 | 347520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5438 | 5551 | 0 | 429504 | 0 | 259080 | 5439 | 5440 | 5551 | 5537 | 5494 | 5503 | 5438 | 5439 | 5335 | 5336 | 5445 | 5431 | 5389 | 5398 | 5334 | 5335 | 172950 | 2462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:13.008 | 820.7776 | 815.5885 | 820.7917 | 815.5779 | 815.7754 | 820.4446 | 816.1473 | 819.0285 | 817.9777 | 818.0618 | 818.055 | 817.9883 | 818.0195 | 818.0305 | 818.0236 | 818.0126 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.78 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.795 | 0.764 | 0.803 | 0.764 | 0.764 | 340076 | 341690 | 306002 | 188822 | -5510 | 4374 | 724 | -724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5436 | 5441 | 0 | 146931 | 0 | 196014 | 5441 | 5441 | 5440 | 5436 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5337 | 5337 | 5336 | 5332 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 178670 | 2462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:14.008 | 818.0258 | 818.0332 | 818.0267 | 818.0165 | 816.061 | 820.6141 | 815.7384 | 820.8003 | 836.0718 | 832.06 | 837.7915 | 820.9884 | 831.0476 | 837.5196 | 821.809 | 827.6211 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.63 | 0.559 | 0.567 | 0.118 | 0.331 | 0.504 | 0.346 | 0.457 | -484 | 666 | 298394 | 331734 | 262920 | 1101208 | 424144 | 380904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5440 | 5570 | 0 | 349935 | 0 | 202890 | 5440 | 5440 | 5442 | 5442 | 5568 | 5531 | 5570 | 5493 | 5336 | 5336 | 5338 | 5338 | 5461 | 5425 | 5463 | 5388 | 169462 | 2462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:15.008 | 819.8564 | 814.3344 | 819.5842 | 814.4797 | 815.5229 | 820.7324 | 815.4817 | 820.8062 | 820.57 | 815.9142 | 819.6339 | 816.9297 | 818.0341 | 818.0733 | 818.0059 | 817.9789 | 0.504 | 0.457 | 0.488 | 0.543 | 0.74 | 0.756 | 0.74 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.78 | 0.764 | 0.764 | 361890 | 334530 | 341410 | 348944 | 305122 | 177222 | 2568 | -1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5432 | 5442 | 0 | 233739 | 0 | 163769 | 5432 | 5432 | 5441 | 5441 | 5441 | 5442 | 5440 | 5439 | 5328 | 5328 | 5337 | 5337 | 5337 | 5338 | 5336 | 5335 | 169462 | 2462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:16.008 | 818.0199 | 818.0295 | 818.0128 | 818.0092 | 818.0276 | 818.0217 | 818.0123 | 818.013 | 820.2307 | 816.1576 | 820.509 | 815.8937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | -634 | 240 | -386 | 44 | 266934 | 302468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5440 | 5441 | 0 | 94777 | 0 | 146384 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5441 | 5441 | 0 | 0 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5337 | 5337 | 0 | 0 | 150164 | 2462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:17.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.6373 | 830.1902 | 813.5908 | 819.3084 | 820.5034 | 815.0941 | 820.5608 | 815.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.772 | 0.315 | 0.394 | 0.685 | 0.669 | 0.701 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429446 | 374706 | 354504 | 343298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5427 | 5511 | 0 | 375488 | 0 | 228672 | 0 | 0 | 5511 | 5427 | 5438 | 5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5405 | 5323 | 5334 | 5335 | 0 | 0 | 162403 | 2462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:18.008 | 0 | 0 | 0 | 881.4198 | 845.8325 | 846.073 | 846.1045 | 846.5394 | 835.4284 | 835.665 | 835.8446 | 835.9086 | 856.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.228 | 0.228 | 0.283 | 0.37 | 0.276 | 0.134 | 0.213 | 0.268 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15758 | 28498 | -15504 | -4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5580 | 5666 | 0 | 6139 | 0 | 6139 | 0 | 0 | 5663 | 5666 | 5580 | 5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5555 | 5558 | 5473 | 5476 | 0 | 0 | 145260 | 2462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:19.008 | 890.6977 | 851.2939 | 846.0776 | 850.2701 | 813.0735 | 818.3132 | 813.6848 | 819.2328 | 820.5085 | 815.2128 | 820.5341 | 815.3847 | 815.5158 | 820.8244 | 815.5655 | 820.8025 | 0.126 | 0.465 | 0.417 | 0.197 | 0.142 | 0.181 | 0.354 | 0.354 | 0.701 | 0.685 | 0.709 | 0.724 | 0.74 | 0.756 | 0.764 | 0.78 | 0 | -274760 | 343392 | 363600 | 347058 | 337472 | 347904 | 343214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5421 | 5681 | 0 | 258268 | 0 | 228672 | 0 | 5681 | 5421 | 5427 | 5438 | 5439 | 5441 | 5441 | 0 | 5572 | 5317 | 5323 | 5334 | 5335 | 5337 | 5337 | 151951 | 2462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:20.008 | 820.8968 | 815.6264 | 820.8097 | 815.6985 | 818.0741 | 818.0898 | 817.9793 | 817.9501 | 818.0372 | 817.9937 | 818.0002 | 818.0381 | 818.0084 | 818.0181 | 818.0238 | 818.0155 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 345396 | 334964 | 1030 | -1914 | 2856 | -2480 | 638 | -544 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5439 | 5442 | 0 | 84993 | 0 | 228672 | 5442 | 5442 | 5440 | 5439 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5338 | 5338 | 5336 | 5335 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 157390 | 2462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:21.008 | 818.1107 | 817.5156 | 819.3728 | 816.7057 | 824.6927 | 829.4078 | 823.4158 | 847.853 | 828.2793 | 823.5525 | 829.1271 | 824.1096 | 815.1083 | 820.3856 | 815.1212 | 820.2807 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.724 | 0.724 | 0.701 | 0.724 | 0.709 | 0.709 | 0.756 | 0.724 | 0.661 | 0.661 | 0.685 | 0.622 | 39000 | 174790 | 309006 | 0 | 309780 | 328820 | 345854 | 338136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5437 | 5512 | 0 | 263626 | 0 | 258279 | 5438 | 5440 | 5512 | 0 | 5503 | 5508 | 5437 | 5437 | 5334 | 5336 | 5406 | 0 | 5398 | 5403 | 5333 | 5333 | 170955 | 2462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:22.008 | 820.698 | 815.5776 | 820.7941 | 815.5299 | 815.6256 | 820.8562 | 815.5894 | 820.8263 | 818.0783 | 817.8406 | 817.9242 | 818.094 | 817.9825 | 818.0164 | 818.0264 | 817.9984 | 0.74 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.74 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 335572 | 344996 | 342794 | 343208 | 15582 | -11132 | 2222 | -1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5439 | 5441 | 0 | 171425 | 0 | 199471 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5439 | 5440 | 5439 | 5440 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5335 | 5336 | 5335 | 5336 | 182083 | 2462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:23.008 | 818.0235 | 818.0103 | 818.0038 | 818.02 | 818.0068 | 818.0067 | 818.0172 | 818.014 | 818.0115 | 818.017 | 818.0142 | 818.0149 | 815.8441 | 820.7337 | 815.6729 | 820.8432 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.756 | 864 | -1060 | -8 | -212 | -362 | -44 | 320446 | 338842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5440 | 5442 | 0 | 82308 | 0 | 198576 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5442 | 5442 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5338 | 5338 | 175680 | 2462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:24.008 | 827.6074 | 822.8178 | 829.1102 | 813.281 | 814.7055 | 819.9707 | 814.7687 | 819.8028 | 820.4754 | 815.1852 | 820.407 | 815.3119 | 815.5432 | 820.8483 | 815.5795 | 820.8469 | 0.378 | 0.701 | 0.764 | 0.102 | 0.551 | 0.543 | 0.583 | 0.472 | 0.701 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.756 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 313894 | 1037384 | 345064 | 329912 | 346696 | 333912 | 347670 | 345200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5434 | 5497 | 0 | 424966 | 0 | 198137 | 5497 | 5465 | 5434 | 5434 | 5438 | 5438 | 5441 | 5441 | 5392 | 5360 | 5330 | 5330 | 5334 | 5334 | 5337 | 5337 | 175680 | 2462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:25.008 | 820.8437 | 815.6058 | 820.9093 | 815.6187 | 813.5552 | 818.8565 | 825.2643 | 830.3517 | 820.2447 | 815.1533 | 820.531 | 815.2306 | 815.4463 | 820.7782 | 815.576 | 820.8679 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.26 | 0.276 | 0.74 | 0.78 | 0.646 | 0.701 | 0.646 | 0.701 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 343270 | 346726 | 347426 | 333408 | 333670 | 347368 | 349430 | 346806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5425 | 5518 | 0 | 343513 | 0 | 255980 | 5441 | 5442 | 5425 | 5518 | 5437 | 5439 | 5440 | 5441 | 5337 | 5338 | 5321 | 5412 | 5333 | 5335 | 5336 | 5337 | 181510 | 2462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:26.008 | 820.8781 | 815.6102 | 820.8754 | 815.6018 | 815.5965 | 820.9269 | 815.6131 | 820.9153 | 820.8499 | 815.5898 | 820.8669 | 815.5533 | 815.5528 | 820.8734 | 815.5344 | 820.8509 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.78 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.78 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.756 | 0.756 | 345238 | 345606 | 349332 | 347486 | 344730 | 348230 | 348686 | 348424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5442 | 0 | 347216 | 0 | 344283 | 5441 | 5441 | 5442 | 5442 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5337 | 5337 | 5338 | 5338 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 187596 | 2462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:27.008 | 820.875 | 815.507 | 820.8978 | 815.5858 | 815.5476 | 820.8576 | 815.5142 | 820.8618 | 820.8403 | 815.5537 | 820.8984 | 815.552 | 815.5817 | 820.892 | 815.5707 | 820.8825 | 0.74 | 0.74 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.78 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 351800 | 348126 | 347996 | 350458 | 346466 | 350382 | 348020 | 348114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5441 | 0 | 348920 | 0 | 347030 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 205591 | 2462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:28.008 | 820.8481 | 815.5517 | 820.6585 | 823.592 | 814.6389 | 820.1306 | 815.072 | 820.4248 | 820.7292 | 815.2764 | 820.6117 | 815.3817 | 815.5308 | 820.8467 | 815.4916 | 820.8746 | 0.756 | 0.764 | 0.709 | 0.724 | 0.504 | 0.591 | 0.669 | 0.661 | 0.74 | 0.724 | 0.709 | 0.724 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.772 | 347102 | -192248 | 359902 | 350804 | 357354 | 342756 | 348386 | 352782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5435 | 5473 | 0 | 283354 | 0 | 348666 | 5441 | 5473 | 5435 | 5437 | 5440 | 5439 | 5441 | 5441 | 5337 | 5368 | 5331 | 5333 | 5336 | 5335 | 5337 | 5337 | 236746 | 2462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:29.008 | 820.9013 | 815.504 | 820.9053 | 815.5069 | 815.5417 | 820.8746 | 815.4823 | 820.8902 | 820.8613 | 815.5261 | 820.8641 | 815.4978 | 815.5425 | 820.8794 | 815.5504 | 820.857 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.709 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.74 | 0.756 | 353716 | 353792 | 349500 | 354412 | 349642 | 351686 | 349762 | 347778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5441 | 0 | 351286 | 0 | 350023 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 268491 | 2463 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:30.008 | 820.9 | 815.4522 | 820.9023 | 815.5424 | 815.5337 | 820.8722 | 815.5403 | 820.854 | 820.8351 | 815.5428 | 820.8856 | 815.5297 | 815.5339 | 820.8615 | 815.5161 | 820.8882 | 0.764 | 0.756 | 0.78 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.74 | 0.74 | 0.756 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 357026 | 351264 | 349862 | 348240 | 346836 | 351004 | 349148 | 352068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5441 | 0 | 350681 | 0 | 350610 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 288406 | 2463 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:31.008 | 820.8539 | 815.5232 | 820.8639 | 815.5596 | 815.5592 | 820.8496 | 815.5413 | 820.8516 | 820.8405 | 815.5046 | 820.8603 | 815.5188 | 815.5331 | 820.8617 | 815.5393 | 820.8746 | 0.764 | 0.756 | 0.74 | 0.74 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 349348 | 347624 | 346718 | 348016 | 349696 | 350058 | 349214 | 349650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5441 | 0 | 348790 | 0 | 350252 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 289647 | 2463 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16
11:13:32.008 | 820.8808 | 815.5063 | 820.8587 | 815.5352 | 815.502 | 820.8887 | 815.4942 | 820.8902 | 820.8645 | 815.572 | 820.8445 | 815.4624 | 815.4933 | 820.879 | 815.5319 | 820.9121 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 0.756 | 0.764 | 0.764 | 0.74 | 0.764 | 0.764 | 0.764 | 352222 | 348884 | 353024 | 353632 | 346848 | 352720 | 352958 | 352594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 5441 | 0 | 351610 | 0 | 350360 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5441 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 290336 | 2463 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5342 | 5342 | 11.92 | ↑15 | 16